## стр.1
Приложение № 78
к приказу Минэнерго России
от 23.07.2012 № 340
(в ред. Приказов Минэнерго России
от 26.12.2016 № 1404,
от 20.12.2017 № 1194,
от 14.04.2022 № 325)
Сведения о составе, функционировании и обслуживании средств автоматизированной системы управления технологическим процессом и автоматизированной системе технологического управления
Представляют: | [6 empty] | Сроки представления: |  | Периодичность предоставления:
субъекты электроэнергетики, определенные строкой 9.4 раздела 9 таблицы, предусмотренной пунктом 2 приложения № 2 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 | [6 empty] | до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (разделы 1 и 2), |  | ежемесячная
[7 empty] | до 20 июля отчетного года и до 20 января года, следующего за отчетный периодом (раздел 3) |  | 1 раз в полгода
Наименование отчитывающейся организации:
Почтовый адрес:
Код формы по ОКУД |  | Код
|  | отчитывающейся организации по ОКПО |  | вида деятельности по ОКВЭД2 | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ |  | организационно-правовой формы по ОКОПФ |  |  | формы собственности по ОКФС

## стр.2_3
Раздел 1. Состав и функционирование оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) (для электростанций).
№ |  | Наименование защищаемого оборудования | Наименование технологической защиты, комплекса | Количество случаев срабатывания технологической защиты |  |  | Причина неисправности или неправильной работы |  | Дата начала устранения неисправности (ДД.ММ.ГГ.) | Дата окончания устранения неисправности (ДД.ММ.ГГ.) | Дата последнего технического обслуживания или ремонта (ДД.ММ.ГГ.)
|  |  |  | ложно | излишне | отказ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
Примечание. В графе 7 таблицы указывается код причины неисправности или неправильной работы согласно нижеследующей таблице.
Причины неисправности или неправильной работы | [7 empty] | Код
| По причинам, зависящим от служб АСУ ТП, цеха тепловой автоматики и измерений (далее - ЦТАИ), цеха наладки, в том числе: | [6 empty] | 1
| а) сбой в программном обеспечении | [6 empty] | 1.1
| б) неудовлетворительное состояние технических устройств | [6 empty] | 1.2
| в) дефект (ошибка) проекта, монтажа, наладки | [6 empty] | 1.3
| г) дефект, оставленный после ремонтных работ, сервисного обслуживания | [6 empty] | 1.4
| д) неправильные указания | [6 empty] | 1.5
| Неправильные действия оперативного персонала | [6 empty] | 2
| Неправильные действия ремонтного персонала, персонала, осуществляющего сервисное обслуживание | [6 empty] | 3
| Неправильные действия прочего персонала эксплуатации | [6 empty] | 4
| Недостатки монтажно-наладочных и строительных организаций | [6 empty] | 5
| Недостатки проектных организаций | [6 empty] | 6
| Недостатки заводов-изготовителей | [6 empty] | 7
| Недостатки разработчиков | [6 empty] | 8
| Старение, физический износ оборудования | [6 empty] | 9
| Прочие причины | [6 empty] | 10
| Не выяснено | [6 empty] | 11

## стр.4_5
Раздел 2. Показатели ремонта оборудования тепловой автоматики и измерений (далее - ТАИ) и АСУ ТП за отчетный период (для электростанций)
Таблица 1. Показатели ремонта оборудования ТАИ, АСУ ТП (для тепловых электростанций)
№ | Наименование оборудования (диспетчерское наименование) |  | Наименование средств ТАИ, АСУ ТП |  | Количество, шт. | Вид ремонта | Срок проведения ремонта (ДД.ММ.ГГ.) |  |  |  | Причина отклонения сроков ремонта | Дата окончания последнего ремонта (ДД.ММ.ГГ.)
[7 empty] | планируемый |  | фактический
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | Турбина |  | Технологические защиты и блокировки
Устройства автоматического регулирования в комплекте с первичными преобразователями
Устройства дистанционного управления запорными и регулирующими органами
Контрольно-измерительные приборы в комплекте с первичными преобразователями
Информационные и вычислительные комплексы в комплекте с измерительными каналами и первичными преобразователями
Программно-технические комплексы
|  | Котел |  | Технологические защиты и блокировки
Устройства автоматического регулирования в комплекте с первичными преобразователями
Устройства дистанционного управления запорными и регулирующими органами
Контрольно-измерительные приборы в комплекте с первичными преобразователями
Информационные и вычислительные комплексы в комплекте с измерительными каналами и первичными преобразователями
Программно-технические комплексы
|  | Генератор |  | Технологические защиты и блокировки
Устройства автоматического регулирования в комплекте с первичными преобразователями
Устройства дистанционного управления запорными и регулирующими органами
Контрольно-измерительные приборы в комплекте с первичными преобразователями
Информационные и вычислительные комплексы в комплекте с измерительными каналами и первичными преобразователями
Программно-технические комплексы

## стр.6
Таблица 2. Показатели ремонта оборудования АСУ ТП (для гидроэлектростанций)
№ | Наименование оборудования (диспетчерское наименование) |  | Наименование средств АСУ ТП |  | Количество, шт. | Вид ремонта | Срок проведения ремонта (ДД.ММ.ГГ.) |  |  |  | Причина отклонения сроков ремонта | Дата окончания последнего ремонта (ДД.ММ.ГГ.)
[7 empty] | планируемый |  | фактический
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
|  | Турбина |  | Программно-технические комплексы
|  | Генератор |  | Программно-технические комплексы

## стр.7_9
Раздел 3. Состав и функционирование оборудования АСУ ТП (для подстанций).
№ |  | Диспетчерское наименование подстанции |  |  |  | Тип АСУ ТП | Организация-производитель | Наличие и тип автоматизированной системы технологического управления (далее - АСТУ), к которой подключено АСУ ТП
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
_____Примечания.
_____1._В графе 3 таблицы указывается тип АСУ ТП согласно нижеследующей таблице:
№ п/п |  |  |  | АСУ ТП соответствует следующим критериям |  |  |  |  | Тип АСУ ТП
1. |  |  |  |  | _____используется информационная (цифровая) модель подстанции, соответствующая национальному стандарту Российской Федерации серии ГОСТ Р МЭК 61850 "Сети и системы связи на подстанциях", а именно: |  |  |  | Интеллектуальная
_____национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 "Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3. Основные требования", утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 28 декабря 2005 г. № 427-ст (М., "Стандартинформ", 2006);
_____национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 61850-5-2011 "Сети и системы связи на подстанциях. Часть 5. Требования к связи для функций и моделей устройств", утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 13 декабря 2011 г. № 1232-ст (М., "Стандартинформ", 2020);
_____национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 61850-6-2009 "Сети и системы связи на подстанциях. Часть 6. Язык описания конфигурации для связи между интеллектуальными электронными устройствами на электрических подстанциях", утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 15 декабря 2009 г. № 850-ст (М., "Стандартинформ", 2011);
_____используется протокол обмена информацией между устройствами, входящими в АСУ ТП микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики и прочими автономными системами подстанции "общие объектно-ориентированные события на подстанции" (GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) и MMS (Manufacturing Message Specification);
_____обеспечивается самодиагностика с передачей сигналов оператору по выявленным отказам (предупредительная сигнализация);
_____сбор данных и оперативный контроль SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), включая измерения, сигналы состояния оборудования, аварийно-предупредительную сигнализацию, реализованы с использованием настраиваемых алгоритмов и с анализом качества исходных данных;
_____обеспечивается дистанционное управление оборудованием или оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики подстанции на основе автоматизированных программ и (или) бланков переключений из одного или нескольких удаленных центров управления с реализацией логических блокировок
2. |  |  |  |  | _____отсутствует часть или все критерии, указанные в строке 1 настоящей таблицы и соответствующие описанию, приведенному в строке 1 настоящей таблицы |  |  |  | Автоматизированная
_____2._В графе 5 таблицы указывается тип АСТУ согласно нижеследующей таблице.
№ |  | АСТУ соответствует следующим критериям | [7 empty] | Тип АСТУ
| 1. |  | Отсутствует подключение к АСТУ (автономная работа АСУ ТП) | [6 empty] | Отсутствует
| 2. |  | _____Поддерживается информационная (цифровая) модель сети в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58651.1-2019 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения", утвержденного и введенного в действие приказом Росстандарта от 12 ноября 2019 г. № 1103-ст (М., "Стандартинформ", 2019 г.), и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58651.2-2019, "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели", утвержденного и введенного в действие приказом Росстандарта от 12 ноября 2019 г. № 1104-ст (М., "Стандартинформ", 2019 г.). | [6 empty] | Интеллектуальная
_____Поддерживаются функции сбора данных и оперативного контроля (SCADA), управления отключениями и аварийно-восстановительными работами (OMS/WFM), управления распределительными сетями (DMS) с использованием информационной (цифровой) модели сети с процессором топологии, в том числе:
_____анализ последствий действий оперативного персонала с использованием встроенной имитационной модели, работающей по принципу "что-если";
_____анализ рисков отказов в сети;
_____виртуальные помощник и анализатор действий персонала (подсказчик);
_____дистанционное управление оборудованием или оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики подстанции на основе автоматизированных программ переключений с программной (логической) оперативной блокировкой разъединителей и заземлителей;
_____дистанционный ввод (отмена) графиков временного отключения потребления (далее - ГВО), а также ввод (отмена) ГВО по командам дистанционного управления, полученным из диспетчерских центров;
_____дистанционное введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой) потребителей по основаниям, не связанным с применением ГВО;
_____автоматическая поддержка заданных параметров качества электрической энергии;
_____оптимизация режимов работы электрической сети, оборудования ПС по совокупности заданных критериев: снижения потерь в электрических сетях и обеспечения надежного электроснабжения в условиях обеспечения допустимости параметров режима сети и поддержания качества электроэнергии;
автоматизированное формирование отчетности с анализом технологических нарушений и действий персонала
| 3. |  | Отсутствует часть или все критерии, соответствующие типу АСУ ТП "Интеллектуальная" | [6 empty] | Автоматизированная