## стр.1_9
Приложение № 15
Календарный план-график
проведения основных мероприятий в случае аварии на АС
Мероприятие | Исполнитель | Время для проведения |  | Сроки выполнения
|  |  |  | 1-й час |  |  |  | 2-й час |  |  |  | часы |  |  |  | сутки
|  | рабочее | нерабочее | мин. |  |  |  | мин.
|  |  |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 3 | … | … | 24 | 2 | … | … | 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I. Нарушение пределов и (или) условий безопасной эксплуатации блока АС
II. Состояние «Аварийная готовность»
1.1. Определение причин нарушения по признакам и по показаниям приборов | Оперативный персонал под руководством НСС
1.2. Обследование закрепленных помещений, оборудования и коммуникаций с целью выявления источника и масштабов нарушения
1.3. Проведение радиационной (химической) разведки и оценка ожидаемых последствий нарушения
1.4. Контроль обстановки по показаниям аппаратуры на щитах управления
1.5. Доклад о нарушении директору АС (главному инженеру) | НСС
1.6. Объявление состояния «Аварийная готовность» | НСС по решению директора АС или самостоятельно
1.7. Оповещение согласно таблице оповещения | НСС, уполномоченное лицо на передачу информации |  | по решению директора АС
1.8. Оказание помощи пострадавшим (при необходимости) и ликвидация нарушения | НСС, здравпункт, руководители подразделений
III. Нарушение пределов и (или) условий безопасной эксплуатации блока (станции). Состояние «Аварийная обстановка»
2.1. Объявление состояния «Аварийная обстановка» и введение в действие Плана мероприятий по защите | НСС по решению директора АС или самостоятельно
2.2. Оповещение персонала АС и предприятий (организаций) СЗЗ; первичное оповещение населения города и населенных пунктов зоны действия ЛCO, попадающих в зону следа облака при выбросе радиоактивных (химических) веществ | НСС, уполномоченное лицо АС на передачу информации
2.3. Останов действующих блоков с обеспечением их аварийного расхолаживания (в зависимости от обстановки) | Главный инженер, персонал АС
2.4. Сообщение (доклад) об аварии начальнику смены КЦ, в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, руководителям | НСС или уполномоченное лицо на передачу информации
территориальных органов Ростехнадзора, ФМБА России, Росгидромета, главам муниципального образования (города при АС) и области (округа), диспетчеру соответствующего управления энергосистемы, подразделению ФПС по охране АС, воинской части ВВ МВД России, охраняющей АС, органам МВД России и ФСБ России, обслуживающим АС, организациям других министерств и агентств на территории АС и в СЗЗ, главам администраций населенных пунктов в зоне действия ЛCO
2.5. Проведение йодной профилактики: | НСС, НС цехов, персонал АС, здравпункт, руководители подразделений | при необходимости | по прибытии на АС
- оперативного персонала АС;
- персонала служб и формирований
2.6. Вывод из аварийной зоны и укрытие в защитных сооружениях и приспособленных (при необходимости) производственных и служебных зданиях персонала, не участвующего в ликвидации последствий аварии, и его последующая эвакуация | НСС, руководители подразделений
2.7. Приведение в готовность: | Руководитель подразделения АС по делам ГО и ЧС, командиры формирований, начальники служб
- органов управления;
- СВФ, НАСФ
2.8. Приведение в готовность СИЗ | Руководители подразделений, начальники смен
2.9. Проведение радиационной разведки на площадке, в СЗЗ, ЗН и городе при АС | Служба РХЗ
2.10. Контроль индивидуальных доз облучения лиц, непосредственно участвующих в ликвидации последствий аварии | Служба РХЗ, командиры формирований, руководители подразделений
2.11. Оказание первой медицинской помощи пораженным | Здравпункт, бригады скорой помощи
2.12. Оценка характера и масштабов аварии, принятие решения о ее локализации (ликвидации) | КЧСО, начальники служб, руководители подразделений
2.13. Ведение работ по защите персонала, локализации (ликвидации) аварии, выводу и вывозу пораженных
2.14. Определение и организация режима работы, мер по защите персонала, СВФ, НАСФ в очаге аварии | КЧСО
2.15. Поставка дизельного топлива для работы АС, обеспечивающего расхолаживание реакторов при отсутствии внешнего энергоснабжения | Начальник службы МТО АС
2.16. Организация медицинского обеспечения персонала | МСЧ
2.17. Медицинское освидетельствование лиц, подвергшихся радиоактивному облучению и химическому воздействию |  | по медицинским показаниям | по медицинским показаниям
2.18. Обеспечение питанием формирований проведения АСДНР | Заместитель директора АС по МТО
2.19. Оцепление очагов радиоактивного заражения путем выставления знаков и постов службы ООП | Начальники служб ООП и РХЗ АС
2.20. Организация специального режима движения транспорта в местах радиоактивного заражения
2.21. Проведение мероприятий по дезактивации проходов на территории АС и подходов к станции | Командир СВФ
2.22. Обеспечение работ материалами и техникой | Начальники служб МТО
2.23. Проведение эвакуации персонала | Председатель комиссии по эвакуации, руководители подразделений
2.24. Вывоз в район эвакуации АС действующих и архивных документов | Службы МТО, управления (отделы) ПТО, КТО, УКС (ОКС), ОЗИ
IV. При возникновении пожара
V. При выбросе (разливе) АХОВ
VI. При внешних воздействиях природного происхождения
_____Примечания: 1. В календарный план-график проведения основных мероприятий в случае аварии на АС включаются и другие мероприятия, исходя из особенностей каждой станции. Приведенные в Календарном план-графике мероприятия являются рекомендуемыми и требуют уточнения и дополнения для каждой АС. 2. Наименования руководящих органов, служб и формирований АС должны быть приведены в соответствии с организационно-функциональной структурой управления филиалов эксплуатирующей организации - атомных станций. 3. Для пунктов III, IV, V мероприятия по защите и ликвидации последствий разрабатываются так же, как и для пунктов 1 и 2.