## стр.1_2
Приложение 11
к Методическим рекомендациям
по разработке схем теплоснабжения
(рекомендуемое)
Таблица П11.1. Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
|  |  |  | i-4 | i-3 |  | i-2 | i-1 | i *
1 | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ |  | МВт
2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. |  | Гкал/ч
2.1 | отопительных отборов турбоагрегатов |  | Гкал/ч
2.2 | производственных отборов турбоагрегатов |  | Гкал/ч
2.3 | турбоагрегатов с противодавлением |  | Гкал/ч
2.4 | встроенных конденсационных пучков |  | Гкал/ч
2.5 | пиковых водогрейных котлоагрегатов |  | Гкал/ч
2.6 | редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые подогреватели |  | Гкал/ч
3 | УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.: |  | г.у.т/кВт-ч
3.1 | на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме |  | г.у.т/кВт-ч
3.2 | на выработку электроэнергии в конденсационном режиме |  | г.у.т/кВт-ч
4 | УРУТ на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал
5 | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ |  | г.у.т/кВт-ч
6 | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ |  | кг.у.т/Гкал
7 | Проектный часовой коэффициент теплофикации |  | б/р
8 | Фактический часовой коэффициент теплофикации |  | б/р
9 | Фактический годовой коэффициент теплофикации |  | б/р
10 | Коэффициент использования установленной электрической мощности |  | %
11 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | %
* Где i - базовый период разработки схемы.
Таблица П11.2. Перечень целевых показателей эффективности котельных
|  |  |  | i-4 | i-3 |  | i-2 | i-1 | i *
1 | Установленная тепловая мощность |  | МВт
2 | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч
3 | Потери установленной тепловой мощности |  | %
4 | Средневзвешенный срок службы |  | лет
5 | УРУТ на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал
6 | Собственные нужды |  | Гкал/ч и тонн/час
7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал
8 | Удельный расход электроэнергии |  | кВт-ч/Гкал
9 | Удельный расход теплоносителя |  | м3/Гкал
10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | %
Таблица П11.3. Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия источника/источников
|  |  |  | i-4 | i-3 |  | i-2 | i-1 | i *
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: |  | тыс. Гкал
| через изоляционные конструкции теплопроводов |  | тыс. Гкал
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии |  | %
| с утечкой теплоносителя |  | тыс. Гкал
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии |  | %
| Потери теплоносителя |  | тыс. м3
| то же в % от циркуляции теплоносителя |  | %
| Удельный расход теплоносителя |  | тонн/Гкал
| Удельный расход электроэнергии |  | кВт-ч/Гкал
| Фактический радиус теплоснабжения |  | км
| Эффективный радиус теплоснабжения |  | км
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей |  | град. Цельсия
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч. |  | град. Цельсия
| нормативная |  | град. Цельсия
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки |  | град. Цельсия
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии |  | Гкал/ч/км2
| Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику) |  | м2/Гкал/ч
* Где i - базовый период разработки схемы.