## стр.1
Таблица П6.5. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной с паровыми котлоагрегатами с присоединенной тепловой нагрузкой в паре
Зона действия котельной № … (ул. …) |  |  | i-4 | i-3 | i-2 | i-1 | i *
Установленная мощность оборудования в паре |  | Гкал/ч
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  | лет
Располагаемая мощность оборудования |  | Гкал/ч
Потери располагаемой тепловой мощности |  | %
Собственные нужды |  | Гкал/ч
Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч
Хозяйственные нужды |  | Гкал/ч
Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  | Гкал/ч
отопление |  | Гкал/ч
вентиляция |  | Гкал/ч
горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  | Гкал/ч
технология
Достигнутый максимум тепловой нагрузки в паре |  | Гкал/ч
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч
нагрузка ГВС средняя за сутки |  | Гкал/ч
технологическая
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |  | Гкал/ч
Доля резерва |  | %
* Где i - базовый период разработки схемы.