## стр.1_2
Приложение № 6
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
(в ред. Приказа Минэнерго России
от 18.10.2018 № 898)
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа | [7 empty] | Руководитель филиала | [10 empty] | Руководитель организации (филиала)1
исполнительной власти субъекта РФ | [7 empty] | ОАО "СО ЕЭС"
|  | / | [7 empty] | / | [12 empty] | /
(подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
ГРАФИК
[5 empty] | временного отключения потребления на 20 | [8 empty] | /20 |  | гг.
[5 empty] | по |  |  |  | 1 на территории | [10 empty] | 2.
№ п/п | Потребитель 3 |  |  | Наименование подстанции |  | Наименова-ние фидера | Способ ввода отключения по графику 4 |  | Время отключения 5 |  |  | Очередь ограничения, МВт
[12 empty] | I | II |  | III |  | IV | V |  | VI |  | VII |  |  | VIII | IX | X
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 | 16
наименование энергоузла (энергорайона)6
ИТОГО:7 | [8 empty] | до 5 мин.
от 5 до 20 мин.
от 20 до 60 мин.
всего
всего по ДУ
в т.ч. по энергоузлу (энергорайону):8 | [8 empty] | до 5 мин.
от 5 до 20 мин.
от 20 до 60 мин.
всего
всего по ДУ
Технический руководитель
_____1_Указывается наименование первичного получателя команд об аварийных ограничениях. Первичный получатель команд об аварийных ограничениях представляет в графике сводную информацию по потребителям вторичных получателей команд об аварийных ограничениях, а также потребителям, в отношении энергопринимающих устройств которых аварийное ограничение нагрузки потребления осуществляется данным первичным получателем команд.
_____2_Указывается наименование субъекта Российской Федерации.
_____3_При формировании графика допускается группирование потребителей по принципу административно-территориального деления территории соответствующего субъекта Российской Федерации, по вторичным получателям команд об аварийных ограничениях, территориальным подразделениям соответствующей сетевой организации и другим критериям при обязательном сохранении разбивки графика по энергоузлам (энергорайонам), предусмотренной заданием диспетчерского центра на разработку графиков аварийного ограничения, и выделения мест электрической сети (объектов), для которых диспетчерским центром заданы индивидуальные объемы аварийных ограничений.
_____4_Заполняется: ДУ - с использованием дистанционного управления, ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики (в том числе персоналом потребителя), ОВБ - персоналом оперативно-выездных бригад, ДД - персоналом с дежурством на дому.
_____5_Время отключения фидера с момента получения первичным получателем команд об аварийных ограничениях диспетчерской команды на ввод указанного графика с учетом времени вторичного получателя команд об аварийных ограничения и времени потребителя электрической энергии (мощности).
_____6_Заполняется в случае, если заданием диспетчерского центра на разработку графиков аварийного ограничения предусмотрена необходимость их разбивки по отдельным энергоузлам (энергорайонам).
_____7_Заполняется нарастающим итогом.
_____8_Заполняется нарастающим итогом.