## стр.1_2
Приложение № 8
к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики
(в ред. Приказа Минэнерго России от 18.10.2018 № 898)
Сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности), включенных в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), по данным контрольных и внеочередных замеров
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Раздел 1. Сведения о потреблении электрической энергии (мощности), включенном в График временного отключения потребления на | [24 empty] | гг.,
по данным контрольных (внеочередных) замеров 1
по 2
№ п/п |  |  | Наименование подстанции |  | Наименование фидера |  |  |  | Способ ввода графиков 3 | Время отключения 4 |  | Очередь ограничения, фактическая нагрузка потребления, МВт 5 | [12 empty] | Потре- битель
[12 empty] | I | II | III | IV |  | V |  | VI | VII | VIII |  | IX | X
|  |  |  | Итого по |  |  |  | 6 |  | до 5 мин.
до 20 мин.
от 20 до 60 мин.
всего
всего с использованием дистанционного управления
_____1_Отчетные данные представляются за каждый час контрольного (внеочередного) замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
_____2_Указывается наименование первичного получателя команд об аварийных ограничениях. Первичные получатели команд представляют сводную информацию по обслуживаемым ими потребителям и потребителям вторичных получателей команд, в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления.
_____3_Заполняется с использованием следующих сокращений: ДУ - с использованием дистанционного управления, ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя), ОВБ - персоналом оперативно-выездной бригады, ДД - персоналом с дежурством на дому.
_____4_Указывается установленное в графике временного отключения потребления время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с учетом времени, необходимого для безопасного завершения технологического процесса в соответствии с актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности).
_____5_Указывается информация о фактической нагрузке потребления по данным контрольного (внеочередного) замера в МВт.
_____6_Заполняется нарастающим итогом.
Раздел 2. Контактная информация сетевой организации, предоставившей сведения
Контактная информация | [5 empty] | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  | Контактный телефон (с кодом города) | [5 empty] | Адрес электронной почты
Руководитель организации
Лицо, ответственное за заполнение формы
Руководитель
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Фамилия, имя, отчество (при наличии))