## стр.1_4
Приложение № 35
к Требованиям к проведению
энергетического обследования
и его результатам
Рекомендуемый образец
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,
составленный на основании проектной документации
наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес
Класс энергетической эффективности
Параметры | [5 empty] | Единица измерения |  | Значение параметра
1. Параметры теплозащиты здания, строения, сооружения
1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:
| - наружных стен |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| - окон и балконных дверей |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| - покрытий, чердачных перекрытий |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| - перекрытий над проездами |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| 1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения |  |  |  |  | Вт/(кв. м·°С/Вт)
1.3. Требуемая воздухопроницаемость:
| - наружных стен (в том числе стыки) |  |  |  |  | кг/(кв. м·ч)
| - окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па) |  |  |  |  | кг/(кв. м·ч)
| - покрытий и перекрытий первого этажа |  |  |  |  | кг/(кв. м·ч)
| - входных дверей в квартиры |  |  |  |  | кг/(кв. м·ч)
| 1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па |  |  |  |  | кг/(кв. м·ч)
2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения
2.1. Объемно-планировочные показатели
| 2.1.1. Строительный объем, всего |  |  |  |  | куб. м
| в том числе отапливаемой части |  |  |  |  | куб. м
| 2.1.2. Количество квартир (помещений) |  |  |  |  | шт.
| 2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) |  |  |  |  | чел.
| 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений) |  |  |  |  | кв. м
| 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) |  |  |  |  | м
| 2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, всего, в том числе: |  |  |  |  | кв. м
| - стен, включая окна, балконные и входные двери в здание |  |  |  |  | кв. м
| - окон и балконных дверей |  |  |  |  | кв. м
| - покрытий, чердачных перекрытий |  |  |  |  | кв. м
| - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту |  |  |  |  | кв. м
2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений)
2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери
2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций
2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:
| - стен |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| - окон и балконных дверей |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| - покрытий, чердачных перекрытий |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| - перекрытий над подвалами и подпольями |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| - перекрытий над проездами и под эркерами |  |  |  |  | кв. м·°С/Вт
| 2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания |  |  |  |  | Вт/(кв. м·°С/Вт)
2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па:
| - стен (в том числе стыки) |  |  |  |  | кв. м·ч/кг
| - окон и балконных дверей |  |  |  |  | кв. м·ч/кг
| - перекрытия над техническим подпольем и подвалом |  |  |  |  | кв. м·ч/кг
| - входных дверей в квартиры |  |  |  |  | кв. м·ч/кг
| - стыков элементов стен |  |  |  |  | м·ч/кг
| 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па |  |  |  |  | кг/(кв. м·ч)
2.3. Энергетические нагрузки здания
2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:
| - отопления |  |  |  |  | кВт
| - горячего водоснабжения |  |  |  |  | кВт
| - электроснабжения |  |  |  |  | кВт
| - других систем (каждой отдельно) |  |  |  |  | кВт
2.3.2. Средние суточные расходы:
| - природного газа |  |  |  |  | куб. м/сут.
| - холодной воды |  |  |  |  | куб. м/сут.
| - горячей воды |  |  |  |  | куб. м/сут.
2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир (помещений):
| - на отопление здания |  |  |  |  | Вт/кв. м
| - в том числе на вентиляцию |  |  |  |  | Вт/кв. м
| 2.3.4. Удельная тепловая характеристика |  |  |  |  | Вт/(куб. м·°С)
2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения
2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:
| - тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года |  |  |  |  | МДж/год
| - тепловой энергии на горячее водоснабжение |  |  |  |  | МДж/год
| - тепловой энергии других систем (раздельно) |  |  |  |  | МДж/год
| - электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт·ч/год
| на общедомовое освещение |  |  |  |  | МВт·ч/год
| в квартирах (помещениях) |  |  |  |  | МВт·ч/год
| на силовое оборудование |  |  |  |  | МВт·ч/год
| на водоснабжение и канализацию |  |  |  |  | МВт·ч/год
| - природного газа |  |  |  |  | тыс. куб. м/год
2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений):
| - тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года |  |  |  |  | МДж/кв. м год
| - тепловой энергии на горячее водоснабжение |  |  |  |  | МДж/кв. м год
| - тепловой энергии других систем (раздельно) |  |  |  |  | МДж/кв. м год
| - электрической энергии |  |  |  |  | кВт·ч/кв. м год
| - природного газа |  |  |  |  | куб. м/кв. м год
| 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений) |  |  |  |  | кг у.т./кв. м год
2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии:
| - на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение |  |  |  |  | кВт·ч/(кв. м·год)
| - максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя |  |  |  |  | %
| - на отопление и вентиляцию |  |  |  |  | Вт·ч/(кв. м·°С·сут.)
| 2.4.5. Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды |  |  |  |  | кВт·ч/кв. м
3. Сведения об оснащенности приборами учета
3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении:
| - электрической энергии |  |  |  |  | шт.
| - тепловой энергии |  |  |  |  | шт.
| - газа |  |  |  |  | шт.
| - воды |  |  |  |  | шт.
3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, необорудованных приборами учета, при централизованном снабжении:
| - электрической энергии |  |  |  |  | шт.
| - тепловой энергии |  |  |  |  | шт.
| - газа |  |  |  |  | шт.
| - воды |  |  |  |  | шт.
3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, необорудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении указанными ресурсами:
| - электрической энергии |  |  |  |  | шт.
| - тепловой энергии |  |  |  |  | шт.
| - газа |  |  |  |  | шт.
| - воды |  |  |  |  | шт.
3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых:
| - электрической энергии |  |  |  |  | %
| - тепловой энергии |  |  |  |  | %
| - газа |  |  |  |  | %
| - воды |  |  |  |  | %
4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)
4.1. Стены
4.2. Окна и балконные двери
4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом
4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" чердаком
Дата составления энергетического паспорта
" |  | " | г.
Подпись ответственного исполнителя:
Должность, Ф.И.О.
М.П.
Подпись заказчика:
Должность, Ф.И.О.
М.П.