Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| [Приказ](consultantplus://offline/ref=1B82DFCC0589FF7D666512C23F3750DEF101813E4FA4D1808E2FF987847BBB33D036BF5CD7A7DD7F2B9E708FC23D67E4B1C2603342087649B65F57D4U7h5H) Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н  "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"  (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2011 N 20452) | [Приказ](consultantplus://offline/ref=B33B7E593F13A72AE1E40926793562251C57450FA20EB702A9A059F1603BBA2C6CA1A0DB82FF4C9EB7E681FB7265053D64178E645D6A9BAEF58DD946M9i4H) Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н  "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"  (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62703) |
| Зарегистрировано в Минюсте России ~~11 апреля 2011~~ г. N ~~20452~~  **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ~~И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ~~**  **РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  **ПРИКАЗ**  **от ~~5 марта 2011~~ г. N ~~169н~~**  **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ**  **К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ ~~МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК~~**  **ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ**  В ~~целях реализации статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 48, ст. 5717) и в~~ соответствии с ~~пунктом 5.2.100.90~~ Положения о Министерстве здравоохранения ~~и социального развития~~ Российской Федерации, утвержденного ~~Постановлением~~ Правительства Российской Федерации от ~~30 июня 2004 г. N 321~~ (Собрание законодательства Российской Федерации, ~~2004~~, ~~N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339~~), приказываю:  1. Утвердить требования к комплектации изделиями ~~медицинского назначения аптечек~~ для оказания первой помощи работникам ~~согласно приложению~~. | Зарегистрировано в Минюсте России 10 марта 2021 г. N 62703  **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  **ПРИКАЗ**  **от 15 декабря 2020 г. N 1331н**  **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ**  **К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ**  **ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ**  В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:  1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам. |
|  | 2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года. |
| 2. Настоящий ~~Приказ~~ вступает в силу с 1 ~~января 2012 г.~~  Министр  ~~Т.А.ГОЛИКОВА~~ | 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.  Министр  М.А.МУРАШКО |
| ~~Приложение~~  ~~к Приказу Минздравсоцразвития России~~  от ~~5 марта 2011~~ г. N ~~169н~~  **ТРЕБОВАНИЯ**  **К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ ~~МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК~~**  **ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ** | Утверждены  приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от 15 декабря 2020 г. N 1331н  **ТРЕБОВАНИЯ**  **К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ**  **ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ** |
|  | 1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями: |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование изделий ~~медицинского назначения~~ | ~~Нормативный документ~~ | ~~Форма выпуска (размеры)~~ | ~~Количество (штуки, упаковки)~~ | | ~~1~~ | ~~Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран~~ | | | | | ~~1.1~~ | Жгут кровоостанавливающий | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>~~ |  | 1 шт. | | ~~1.2~~ | ~~Бинт марлевый медицинский нестерильный~~ | ~~ГОСТ 1172-93 <2>~~ | ~~5 м x 5 см~~ | ~~1 шт.~~ | | ~~1.3~~ | ~~Бинт~~ марлевый ~~медицинский~~ нестерильный | ~~ГОСТ 1172-93~~ | 5 м x 10 см | ~~1~~ шт. | | ~~1.4~~ | ~~Бинт~~ марлевый ~~медицинский~~ нестерильный | ~~ГОСТ 1172-93~~ | 7 м x 14 см | ~~1~~ шт. | | ~~1.5~~ | ~~Бинт марлевый медицинский стерильный~~ | ~~ГОСТ 1172-93~~ | ~~5 м x 7 см~~ | ~~1 шт.~~ | | ~~1.6~~ | Бинт марлевый ~~медицинский~~ стерильный | ~~ГОСТ 1172-93~~ | ~~5 м x 10 см~~ | ~~2 шт.~~ | | ~~1.7~~ | Бинт марлевый ~~медицинский~~ стерильный | ~~ГОСТ 1172-93~~ | ~~7 м x 14 см~~ | ~~2 шт.~~ | | ~~1.8~~ | ~~Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой~~ | ~~ГОСТ 1179-93 <3>~~ |  | ~~1 шт.~~ | | ~~1.9~~ | Салфетки марлевые медицинские стерильные | ~~ГОСТ 16427-93 <4>~~ | ~~Не~~ менее 16 x 14 см N 10 | ~~1~~ уп. | | ~~1.10~~ | Лейкопластырь бактерицидный | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99~~ | ~~Не~~ менее 4 ~~см~~ x ~~10~~ см | 2 шт. | | ~~1.11~~ | Лейкопластырь бактерицидный | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99~~ | ~~Не~~ менее 1,9 ~~см~~ x 7,2 см | 10 шт. | | ~~1.12~~ | Лейкопластырь рулонный | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99~~ | ~~Не~~ менее ~~1 см~~ x ~~250~~ см | 1 шт. | | ~~2~~ | ~~Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации~~ | | | | | ~~2.1~~ | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" ~~или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"~~ | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99~~ |  | 1 шт. | | ~~3~~ | ~~Прочие изделия медицинского назначения~~ | | | | | ~~3.1~~ | Ножницы для разрезания повязок ~~по Листеру~~ | ~~ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) <5>~~ |  | 1 шт. | | ~~3.2~~ | ~~Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые~~ | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99~~ | ~~Не менее 12,5 x 11,0 см~~ | ~~5 шт.~~ | | ~~3.3~~ | Перчатки медицинские нестерильные, ~~смотровые~~ | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99~~  ~~ГОСТ Р 52238-2004 <6>~~  ~~ГОСТ Р 52239-2004 <7>~~  ~~ГОСТ 3-88 <8>~~ | ~~Размер~~ не менее M | 2 пары | | ~~3.4~~ | Маска медицинская нестерильная ~~3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками~~ | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99~~ |  | ~~2~~ шт. | | ~~3.5~~ | Покрывало спасательное изотермическое | ~~ГОСТ Р ИСО 10993-99,~~  ~~ГОСТ Р 50444-92~~ | ~~Не~~ менее 160 x 210 см | ~~1~~ шт. | | ~~4~~ | ~~Прочие~~ средства | | | | | ~~4.1~~ | ~~Английские булавки стальные со спиралью~~ | ~~ГОСТ 9389-75 <9>~~ | ~~не менее 38 мм~~ | ~~3 шт.~~ | | ~~4.2~~ | ~~Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения~~ аптечки для оказания первой помощи работникам |  |  | 1 шт. | | ~~4.3~~ | Футляр ~~или сумка санитарная~~ |  |  | 1 шт. | | ~~4.4~~ | ~~Блокнот отрывной для записей~~ | ~~ГОСТ 18510-87~~ <~~10~~> | ~~формат не менее A7~~ | ~~1 шт~~. | | ~~4.5~~ | ~~Авторучка~~ | ~~ГОСТ 28937-91 <11>~~ |  | ~~1 шт.~~ | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) | | 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. | | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования | | 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары | | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные | | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные | | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные | | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные | | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные | |  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные | | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные | | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные | | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные | | 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. | | 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. | | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования | | 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. | | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | | 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 4 шт. | | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | | 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10 | 2 уп. | | 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. | | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | | 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый | | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый | | 9. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. | | 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. | | 11. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. | | 12. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. | | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | | 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки | | 151740 | Ножницы диссекционные |   2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) | | 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам | 1 шт. | | 2. | Футляр | 1 шт. | | Сумка | |
|  | --------------------------------  <1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).  3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:  одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;  комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1 настоящих требований;  одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований.  4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке <2>.  --------------------------------  <2> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 49, ст. 7897).  5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| ~~--------------------------------~~  ~~<1> ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.~~  ~~<2> ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.~~  ~~<3> ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.~~  ~~<4> ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.~~  ~~<5> ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.~~  ~~<6> ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.~~  ~~<7> ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.~~  ~~<8> ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стандартов, 1988.~~  ~~<9> ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. Издательство стандартов, 1975.~~  ~~<10> ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. Издательство стандартов, 1985.~~  ~~<11> ГОСТ 28937-91 "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 295. Издательство стандартов, 1991.~~  ~~Примечания:~~  ~~1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.~~ |  |
| ~~2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в~~ случае ~~их~~ использования аптечку необходимо пополнить. | 6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить. |
|  | 7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.  8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.  9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену. |
| ~~3.~~ Аптечка ~~для оказания первой помощи работникам~~ подлежит комплектации изделиями ~~медицинского назначения~~, зарегистрированными в установленном порядке ~~на территории Российской Федерации.~~  ~~4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:~~  ~~а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);~~  ~~б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки);~~  ~~в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки);~~  ~~г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);~~  ~~д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);~~  ~~е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.~~ |  |