Документ предоставлен КонсультантПлюс

СРАВНЕНИЕ

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н
"Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2011 N 20452)	Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н
"Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62703)	
Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2011 г. N 20452

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 марта 2011 г. N 169н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

В целях реализации статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 48, ст. 5717) и в соответствии с пунктом 5.2.100.90 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339), приказываю:
1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам согласно приложению.	Зарегистрировано в Минюсте России 10 марта 2021 г. N 62703

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2020 г. N 1331н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам.	
	2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.	
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА	3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Министр
М.А.МУРАШКО	

Приложение
к Приказу Минздравсоцразвития России
от 5 марта 2011 г. N 169н

ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

Утверждены
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 декабря 2020 г. N 1331н

ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
	
	1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:
	
N п/п	
Наименование изделий медицинского назначения	
Нормативный документ	
Форма выпуска (размеры)	
Количество (штуки, упаковки)	

1	
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран	

1.1	
Жгут кровоостанавливающий	
ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>	
	
1 шт.	

1.2	
Бинт марлевый медицинский нестерильный	
ГОСТ 1172-93 <2>	
5 м x 5 см	
1 шт.	

1.3	
Бинт марлевый медицинский нестерильный	
ГОСТ 1172-93	
5 м x 10 см	
1 шт.	

1.4	
Бинт марлевый медицинский нестерильный	
ГОСТ 1172-93	
7 м x 14 см	
1 шт.	

1.5	
Бинт марлевый медицинский стерильный	
ГОСТ 1172-93	
5 м x 7 см	
1 шт.	

1.6	
Бинт марлевый медицинский стерильный	
ГОСТ 1172-93	
5 м x 10 см	
2 шт.	

1.7	
Бинт марлевый медицинский стерильный	
ГОСТ 1172-93	
7 м x 14 см	
2 шт.	

1.8	
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	
ГОСТ 1179-93 <3>	
	
1 шт.	

1.9	
Салфетки марлевые медицинские стерильные	
ГОСТ 16427-93 <4>	
Не менее 16 x 14 см N 10	
1 уп.	

1.10	
Лейкопластырь бактерицидный	
ГОСТ Р ИСО 10993-99	
Не менее 4 см x 10 см	
2 шт.	

1.11	
Лейкопластырь бактерицидный	
ГОСТ Р ИСО 10993-99	
Не менее 1,9 см x 7,2 см	
10 шт.	

1.12	
Лейкопластырь рулонный	
ГОСТ Р ИСО 10993-99	
Не менее 1 см x 250 см	
1 шт.	

2	
Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации	

2.1	
Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"	
ГОСТ Р ИСО 10993-99	
	
1 шт.	

3	
Прочие изделия медицинского назначения	

3.1	
Ножницы для разрезания повязок по Листеру	
ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) <5>	
	
1 шт.	

3.2	
Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	
ГОСТ Р ИСО 10993-99	
Не менее 12,5 x 11,0 см	
5 шт.	

3.3	
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	
ГОСТ Р ИСО 10993-99
ГОСТ Р 52238-2004 <6>
ГОСТ Р 52239-2004 <7>
ГОСТ 3-88 <8>	
Размер не менее M	
2 пары	

3.4	
Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	
ГОСТ Р ИСО 10993-99	
	
2 шт.	

3.5	
Покрывало спасательное изотермическое	
ГОСТ Р ИСО 10993-99,
ГОСТ Р 50444-92	
Не менее 160 x 210 см	
1 шт.	

4	
Прочие средства	

4.1	
Английские булавки стальные со спиралью	
ГОСТ 9389-75 <9>	
не менее 38 мм	
3 шт.	

4.2	
Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам	

1 шт.	

4.3	
Футляр или сумка санитарная	

1 шт.	

4.4	
Блокнот отрывной для записей	
ГОСТ 18510-87 <10>	
формат не менее A7	
1 шт.	

4.5	
Авторучка	
ГОСТ 28937-91 <11>	
	
1 шт.	

	N п/п	
Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	
Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	
Наименование медицинского изделия	
Требуемое количество, (не менее)	

1.	
182450	
Маска хирургическая, одноразового использования	
Маска медицинская нестерильная одноразовая	
10 шт.	

367580	
Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования	

2.	
122540	
Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные	
Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M	
2 пары	

122560	
Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные	

	
139350	
Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные	

	
139360	
Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные	

	
185830	
Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные	

	
185850	
Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные	

	
205280	
Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные	

	
205290	
Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные	

	
298450	
Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные	

	
320790	
Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные	

	
321530	
Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные	

3.	
327410	
Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования	
Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	
1 шт.	

4.	
210370	
Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования	
Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	
1 шт.	

210380	
Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования	

5.	
150130	
Рулон марлевый тканый, нестерильный	
Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	
4 шт.	

150140	
Бинт марлевый тканый, стерильный	

6.	
150130	
Рулон марлевый тканый, нестерильный	
Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
4 шт.	

150140	
Бинт марлевый тканый, стерильный	

7.	
223580	
Салфетка марлевая тканая, стерильная	
Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10	
2 уп.	

8.	
136010	
Лейкопластырь кожный стандартный	
Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	
1 шт.	

122900	
Лейкопластырь кожный гипоаллергенный	

	
141730	
Лейкопластырь кожный силиконовый	

	
269230	
Лейкопластырь кожный водонепроницаемый	

9.	
142270	
Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный	
Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см	
10 шт.	

10.	
142270	
Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный	
Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см	
2 шт.	

11.	
293880	
Одеяло спасательное	
Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	
2 шт.	

12.	
260590	
Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования	
Ножницы для разрезания повязок	
1 шт.	

116910	
Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования	

	
103290	
Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки	

	
151740	
Ножницы диссекционные	

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

N п/п	
Наименование	
Требуемое количество, (не менее)	

1.	
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам	
1 шт.	

2.	
Футляр	
1 шт.	

Сумка	

	
	
--------------------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1 настоящих требований;
одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований.
4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке <2>.
--------------------------------
<2> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 49, ст. 7897).

5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.	

--------------------------------
<1> ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.
<2> ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.
<3> ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.
<4> ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.
<5> ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.
<6> ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.
<7> ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.
<8> ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стандартов, 1988.
<9> ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. Издательство стандартов, 1975.
<10> ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. Издательство стандартов, 1985.
<11> ГОСТ 28937-91 "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 295. Издательство стандартов, 1991.

Примечания:
1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.		
2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.	6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить.	
	7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.
8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.
9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.	
3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.
4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:
а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);
б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки);
в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки);
г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);
д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);
е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.