## стр.1_2
Приложение 2
(в ред. Приказа ФАС России от 15.02.2022 № 112/22)
Таблица № П2.1
Система условных единиц для распределения общей суммы
тарифной выручки по классам напряжения
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий
электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности,
напряжения, конструктивного использования и материала опор
№ п/п | Напряже-ние, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протя-женность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100 км | км | У
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 х 6 / 100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800
| 750 | 1 | металл | 600
| 400 - 500 | 1 | металл | 400
|  |  | ж/бетон | 300
| 330 | 1 | металл | 230
|  |  | ж/бетон | 170
|  | 2 | металл | 290
|  |  | ж/бетон | 210
| 220 | 1 | дерево | 260
|  |  | металл | 210
|  |  | ж/бетон | 140
|  | 2 | металл | 270
|  |  | ж/бетон | 180
| 110 - 150 | 1 | дерево | 180
|  |  | металл | 160
|  |  | ж/бетон | 130
|  | 2 | металл | 190
|  |  | ж/бетон | 160
КЛЭП | 220 | - | - | 3000
| 110 | - | - | 2300
ВН, всего
ВЛЭП | 27,5 - 60 | 1 | дерево | 170
|  |  | металл | 140
|  |  | ж/бетон | 120
|  | 2 | металл | 180
|  |  | ж/бетон | 150
| 1 - 20 | - | дерево | 160
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140
|  |  | ж/бетон, металл | 110
КЛЭП | 27,5 - 60 | - | - | 470
| 3 - 10 | - | - | 350
СН, всего
ВЛЭП | ниже 1 кВ | - | дерево | 260
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220
|  |  | ж/бетон, металл | 150
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270
НН, всего
_____Примечание:
_____При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - ниже 1 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
_____Условные единицы по ВЛЭП - ниже 1 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
_____а) воздушных линий в здании;
_____б) линий с совместной подвеской проводов.
_____Условные единицы по ВЛЭП ниже 1 - 20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей ниже 1 - 20 кВ.
_____Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.