## стр1
Таблица 5
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии
в электрических сетях
(наименование ЭСО)
Номер меро-прия-тия 1 |  | Иденти-фикатор меро-приятия |  | Наименование мероприятия |  | Объемы мероприятий |  |  | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий тыс. кВтч
[7 empty] | (200 | г.)
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
ВСЕГО, эффект
1 |  |  |  |  | Организационные мероприятия
1.1 |  | 110 |  |  | Оптимизация мест размыкания линий 6 - 35 кВ с двусторонним питанием | Расчеты, шт. |  | ВЛ, шт.
1.2 |  |  |  |  | Оптимизация установившихся режимов электрических сетей | шт. |  | шт.
|  | 120 |  |  | по реактивной мощности
|  | 121 |  |  | по активной мощности
1.3 |  | 130 |  |  | Перевод генераторов электростанций в режим синхронного компенсатора (СК) (сезонная работа) | количество генераторов, шт. |  | МВт
1.4 |  | 140 |  |  | Уменьшение ограничения мощности генераторов электростанций | МВт |  | -
1.5 |  | 150 |  |  | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети 110 кВ и выше переключениями в ее схеме | шт. |  | шт.
1.6 |  | 160 |  |  | Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с различными номинальными напряжениями | шт. |  | шт.
|  | 161 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 162 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 163 |  |  | 20 кВ и ниже
1.7 |  | 170 |  |  | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | шт. |  | -
|  | 171 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 172 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 173 |  |  | 20 кВ и ниже
1.8 |  | 180 |  |  | Отключение в режимах малых нагрузок:
|  | 181 |  |  | линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и на двухцепных линиях | количество ВЛ, шт. |  | км
|  | 182 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 183 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 184 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 185 |  |  | трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | тыс. ч |  | МВА
|  | 186 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 187 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 188 |  |  | 20 кВ и ниже
1.9 |  | 190 |  |  | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | тыс. ч |  | МВА
|  | 191 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 192 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 193 |  |  | 20 кВ и ниже
1 Номер мероприятия по типовому перечню.
Номер меро-прия-тия 1 |  | Иденти-фикатор меро-приятия |  | Наименование мероприятия |  | Объемы мероприятий |  |  | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий тыс. кВтч
[7 empty] | (200 | г.)
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
1.10 |  | 200 |  |  | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | шт. |  | -
1.11 |  | 210 |  |  | Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей:
|  | 211 |  |  | линий | км |  | ч
|  | 212 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 213 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 214 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 215 |  |  | трансформаторов | МВА |  | ч
|  | 216 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 217 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 218 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 220 |  |  | генераторов | шт. |  | ч
|  | 221 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 222 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 223 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 224 |  |  | синхронных компенсаторов | шт. |  | ч
|  | 225 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 226 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 227 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 228 |  |  | комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств: | ч |  | -
ячеек, шин и др.
|  | 229 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 231 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 232 |  |  | 20 кВ и ниже
1.12 |  | 240 |  |  | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | шт. |  | -
1.13 |  | 250 |  |  | Стимулирование потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузки | МВт |  | -
1.14 |  | 260 |  |  | Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения (АРН) на трансформаторах с РПН | шт. |  | -
|  | 261 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 262 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 263 |  |  | 20 кВ и ниже
1.15 |  | 270 |  |  | Выполнение ремонтов под напряжением на ВЛ | км |  | ч
|  | 271 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 272 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 273 |  |  | 20 кВ и ниже
3.1 |  | 280 |  |  | Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов | - |  | -
|  | 290 |  |  | Прочие мероприятия
2 |  |  |  |  | Технические мероприятия
2.1 |  | 100 |  |  | Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности: | шт. |  | Мвар
|  | 110 |  |  | батарей конденсаторов (БСК) (новое строительство и расширение существующих батарей) | шт. |  | Мвар
|  | 120 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 130 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 140 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 150 |  |  | Замена конденсаторов, выбывших из строя | шт. |  | Мвар
Номер меро-прия-тия 1 |  | Иденти-фикатор меро-приятия |  | Наименование мероприятия |  | Объемы мероприятий |  |  | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий тыс. кВтч
[7 empty] | (200 | г.)
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
|  | 160 |  |  | синхронных компенсаторов (СК) (новое строительство) | шт. |  | Мвар
|  | 170 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 180 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 190 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 200 |  |  | замена выбывших из строя СК | шт. |  | Мвар
|  | 240 |  |  | переход генераторов, турбины которых отработали ресурс, в режим СК | шт. |  | МВА
|  | 250 |  |  | статических компенсаторов (СТК) | шт. |  | Мвар
|  | 260 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 270 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 280 |  |  | 20 кВ и ниже
2.2 |  | 300 |  |  | Увеличение рабочей мощности установленных в электрических сетях синхронных компенсаторов | шт. |  | Мвар
|  | 310 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 320 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 330 |  |  | 20 кВ и ниже
2.3 |  | 400 |  |  | Замена проводов на перегруженных линиях | шт. |  | км
|  | 410 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 420 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 430 |  |  | 20 кВ и ниже
2.4 |  | 500 |  |  | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | шт. |  | -
2.5 |  | 600 |  |  | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | шт. |  | МВА
|  | 610 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 620 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 630 |  |  | 20 кВ и ниже
2.6 |  | 700 |  |  | Замена недогруженных силовых трансформаторов | шт. |  | МВА
|  | 710 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 720 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 730 |  |  | 20 кВ и ниже
2.7 |  | 800 |  |  | Установка и ввод в работу: | шт. |  | -
|  | 810 |  |  | устройств РПН на трансформаторах в ПБВ
|  | 820 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 830 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 840 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 850 |  |  | регулировочных трансформаторов | шт. |  | МВА
|  | 860 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 870 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 880 |  |  | 20 кВ и ниже
2.8 |  | 900 |  |  | Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (АРН) | шт. |  | -
|  | 910 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 920 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 930 |  |  | 20 кВ и ниже
2.9 |  | 1000 |  |  | Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности батарей статистических конденсаторов в электросетях | шт. |  | Мвар
|  | 1010 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 1020 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 1030 |  |  | 20 кВ и ниже
Номер меро-прия-тия 1 |  | Иденти-фикатор меро-приятия |  | Наименование мероприятия |  | Объемы мероприятий |  |  | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий тыс. кВтч
[7 empty] | (200 | г.)
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
2.10 |  | 1100 |  |  | Установка и ввод в работу вольто-добавочных трансформаторов с поперечным регулированием | шт. |  | МВА
|  | 1110 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 1120 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 1130 |  |  | 20 кВ и ниже
2.11 |  | 1200 |  |  | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства: | шт. |  | км
|  | 1210 |  |  | линий
|  | 1220 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 1230 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 1240 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 1250 |  |  | подстанций | шт. |  | МВА
|  | 1260 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 1270 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 1280 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 1300 |  |  | ввода дополнительных генераторов на электростанциях | шт. |  | мВт
|  | 1310 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 1320 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 1330 |  |  | 20 кВ и ниже
2.12 |  | 1400 |  |  | Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение: | шт. |  | км
|  | 1410 |  |  | линий
|  | 1420 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 1430 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 1440 |  |  | 20 кВ и ниже
|  | 1450 |  |  | подстанций | шт. |  | МВА
|  | 1460 |  |  | 220 кВ и выше
|  | 1470 |  |  | 35 - 110 кВ
|  | 1480 |  |  | 20 кВ и ниже
2.13 |  |  |  |  | Установка и ввод в работу компенсирующих устройств у промышленных потребителей: | Мвар |  | -
|  | 1510 |  |  | батарей конденсаторов
|  | 1520 |  |  | статистических компенсаторов (СТК)
2.14 |  | 1600 |  |  | Разукрупнение распределительных линий 0,38 - 35 кВ | шт. |  | -
2.15 |  | 1700 |  |  | Установка и ввод в работу батарей конденсаторов для продольной компенсации | Мвар |  | -
|  | 1800 |  |  | Прочие мероприятия
3 |  |  |  |  | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
3.1 |  |  |  |  | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии: | количество рейдов
|  | 11 |  |  | в производственном секторе
|  | 12 |  |  | в коммунально-бытовом секторе
3.2 |  | 20 |  |  | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей | количество проверок
Номер меро-прия-тия 1 |  | Иденти-фикатор меро-приятия |  | Наименование мероприятия |  | Объемы мероприятий |  |  | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий тыс. кВтч
[7 empty] | (200 | г.)
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
3.3 |  | 30 |  |  | Установка автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ): | шт.
|  | 31 |  |  | коммерческого учета на:
|  | 32 |  |  | подстанциях
|  | 33 |  |  | электростанциях
|  | 34 |  |  | технического учета на:
|  | 35 |  |  | подстанциях
|  | 36 |  |  | электростанциях
3.4 |  | 40 |  |  | Установка отдельных электросчетчиков для потребителей, получающих электроэнергию от трансформаторов собственных нужд | шт.
3.5 |  | 50 |  |  | Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками: | шт.
|  | 51 |  |  | коммерческого учета:
|  | 52 |  |  | трехфазных
|  | 53 |  |  | однофазных
|  | 54 |  |  | технического учета:
|  | 55 |  |  | трехфазных
|  | 56 |  |  | однофазных
3.6 |  | 60 |  |  | Пломбирование: | шт.
|  | 61 |  |  | электросчетчиков
|  | 62 |  |  | клеммных крышек
3.7 |  | 70 |  |  | Выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки трансформаторов тока | шт.
3.8 |  | 80 |  |  | Устранение недогрузки и перегрузки: | шт.
|  | 81 |  |  | цепей тока:
|  | 82 |  |  | коммерческого учета
|  | 83 |  |  | технического учета
|  | 84 |  |  | цепей напряжения:
|  | 85 |  |  | коммерческого учета
|  | 86 |  |  | технического учета
3.9 |  | 90 |  |  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях: | шт.
|  | 91 |  |  | устранение вибрации оснований, на которых установлены счетчики:
|  | 92 |  |  | коммерческого учета
|  | 93 |  |  | технического учета
|  | 95 |  |  | установка и ввод в работу электрообогрева в зимнее время электросчетчиков:
|  | 96 |  |  | коммерческого учета
|  | 97 |  |  | технического учета
3.10 |  | 100 |  |  | Установка электросчетчиков повышенных классов точности: | шт.
|  | 101 |  |  | коммерческого учета:
|  | 102 |  |  | трехфазных
|  | 103 |  |  | однофазных
|  | 104 |  |  | технического учета:
|  | 105 |  |  | трехфазных
|  | 106 |  |  | однофазных
3.11 |  | 110 |  |  | Ремонт электросчетчиков: | шт.
|  | 111 |  |  | коммерческого учета:
|  | 112 |  |  | трехфазных
|  | 113 |  |  | однофазных
|  | 115 |  |  | технического учета:
|  | 116 |  |  | трехфазных
|  | 117 |  |  | однофазных
Номер меро-прия-тия 1 |  | Иденти-фикатор меро-приятия |  | Наименование мероприятия |  | Объемы мероприятий |  |  | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий тыс. кВтч
[7 empty] | (200 | г.)
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
3.12 |  | 120 |  |  | Установка дополнительных: | шт.
|  | 121 |  |  | электросчетчиков:
|  | 122 |  |  | коммерческого учета
|  | 123 |  |  | технического учета
|  | 124 |  |  | трансформаторов тока:
|  | 125 |  |  | коммерческого учета
|  | 126 |  |  | технического учета
|  | 127 |  |  | трансформаторов напряжения для:
|  | 128 |  |  | коммерческого учета
|  | 129 |  |  | технического учета
3.13 |  | 130 |  |  | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях
3.14 |  | 140 |  |  | Проведение проверок и обеспечение правильности работы электросчетчиков на межсистемных ВЛ и на генераторах электростанций
3.15 |  | 150 |  |  | Установка электросчетчиков амперквадратчасов (потерь) на линиях | шт.
3.16 |  | 160 |  |  | Установка отдельных электросчетчиков учета электроэнергии, расходуемой на собственные нужды подстанций | шт.
3.17 |  | 170 |  |  | Установка электросчетчиков коммерческого учета (АСКУЭ) на границах ЭСО | шт.
3.18 |  | 180 |  |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | шт.
3.19 |  | 190 |  |  | Контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию потребителями | шт.
3.20 |  | 200 |  |  | Инвентаризация электросчетчиков коммерческого учета | шт.
|  | 201 |  |  | однофазных
|  | 202 |  |  | трехфазных
|  | 203 |  |  | электронных
3.21 |  | 210 |  |  | Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов напряжения | шт.
3.22 |  | 220 |  |  | Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения | шт.
|  | 230 |  |  | Прочие мероприятия