## стр.1
Приложение № 1 к Правилам определения величины необходимой установленной генерирующей мощности генерирующих объектов, вводимых в эксплуатацию по результатам конкурса инвестиционных проектов на формирование перспективного технологического резерва мощностей, а также территориального расположения указанных генерирующих объектов, сроков их создания и ввода в эксплуатацию
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 27.09.2010 № 462)
ИНФОРМАЦИЯ
по территориям, в границах которых необходимо строительство
генерирующих мощностей, представляемая системным оператором
Параметр |  | Фактические данные за пять лет, предшествующих году принятия решения о необходимой генерирующей мощности, либо уровень предшествующего года | Прогнозные данные на пять лет, следующих за годом принятия решения о необходимой генерирующей мощности, либо уровень последнего года в указанном прогнозном периоде
Энергосистема
1. Электропотребление, млн. кВтч
2. Максимум нагрузки, МВт
3. Прирост потребления электроэнергии, млн. кВтч/% (за пятилетний период)
4. Прирост максимума нагрузки, МВт/% (за пятилетний период)
5. Генерирующая мощность энергосистемы, МВт
6. Дефицит генерирующей мощности энергосистемы, МВт/%
Энергорайон (если рассматривается)
7. Генерирующая мощность энергорайона, МВт
8. Дефицит генерирующей мощности энергорайона, МВт/%
9. Максимально допустимый переток в сечении, по которому осуществляется связь энергорайона (энергосистемы) с ЕЭС, в нормальной схеме, МВт
10. То же в послеаварийной схеме при наиболее тяжелом расчетном возмущении, МВт
11. Предлагаемый объем ввода генерирующих мощностей, МВт/год ввода
12. Общие требования к схеме выдачи мощности новых генерирующих мощностей (точка(и) привязки к сети)
13. Вид топлива (основное/резервное)
14. Требования к регулировочному диапазону, МВт/% от установленной мощности
15. Ожидаемое годовое число часов использования
16. Скорость сброса/набора нагрузки, МВт/мин.