## стр.1_11
Приложение № 36
к Приказу Минэнерго России
от 07.08.2008 № 20
(в ред. Приказа Минэнерго РФ
от 09.12.2008 № 256)
Параметры и характеристики оборудования электростанций и электрических сетей напряжением 110 кВ и выше (годовая)*
[27 empty] | за 20 |  |  | год
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Показатели | [30 empty] | Ед. изм. |  | Величина параметра
А | [30 empty] | Б
Раздел 1. Турбины
Тип (марка) турбины
Диспетчерское название
Завод-изготовитель
Год ввода
| Установленная электрическая мощность | [29 empty] | МВт
| Тепловая мощность | [29 empty] | Гкал/час
| Парковый ресурс нормативный (ПР) | [29 empty] | час/лет
Год достижения паркового ресурса
| Индивидуальный ресурс - разрешенное продление ПР | [29 empty] | час
Дата оформления продления ПР
Дата завершения модернизации (ДД.ММ.ГГ)
Вид работ при модернизации
| Дополнительный ресурс (ДР) - замена базового узла (БУ) | [29 empty] | час
| Наработка после замены БУ на конец отчетного года | [29 empty] | час
Год достижения ИР (продление или ДР при модернизации)
Регулятор скорости турбин
| Статизм регулятора скорости | [29 empty] | %
| Статизм частотного корректора | [29 empty] | %
| Зона нечувствительности регулятора скорости | [29 empty] | Гц
| Зона нечувствительности частотного корректора | [29 empty] | Гц
Динамические возможности разгрузки турбины по активной мощности (импульсная),
кратковременная и длительная разгрузка
| Допустимая продолжительность работы турбины при отклонении частоты от номинальных значений | [29 empty] | мин.
Система автоматического регулирования турбины, энергоблока/котла, реактора
Автоматический регулятор скорости вращения турбины
| Зона нечувствительности по частоте | [29 empty] | Гц
| Статизм | [29 empty] | %
| Мертвая полоса по частоте, пределы регулировки | [29 empty] | Гц
Режим использования
Автоматический регулятор мощности турбины
Производитель
| Зона нечувствительности по мощности | [29 empty] | МВт
Частотный корректор заданной мощности
| Точность канала измерения частоты | [29 empty] | Гц
| Зона нечувствительности по частоте | [29 empty] | Гц
| Мертвая полоса по частоте, пределы регулирования | [29 empty] | Гц
| Статизм | [29 empty] | %
Режим использования
Автоматический регулятор мощности энергоблока/котла, реактора
Производитель
| Зона нечувствительности по мощности | [29 empty] | МВт
Частотный корректор заданной мощности
| Точность канала измерения частоты | [29 empty] | Гц
| Зона нечувствительности по частоте | [29 empty] | Гц
Мертвая полоса по частоте, пределы регулирования
| Статизм | [29 empty] | %
Раздел 2. Генераторное оборудование (турбогенераторы, гидрогенераторы, дизельгенераторы)
Станционный номер
Тип (марка)
Диспетчерское название
Завод-изготовитель
Год ввода
| Год модернизации, |  |  |  |  | Su/Pu
Cрок службы нормативный
Срок службы фактический
Тип системы возбуждения (основная)
Тип системы возбуждения (резервная)
| Номинальная мощность (полная), | [12 empty] | Sн/Pн | [16 empty] | МВ*А/МВт
| Номинальная мощность (активная), | [12 empty] | Sн/Pн | [16 empty] | МВ*А/МВт
Номинальный коэффициент мощности
| Номинальная частота вращения | [29 empty] | об/мин.
| Активное сопротивление статора | [29 empty] | Ом
Ток возбуждения:
| в режиме холостого хода, | [6 empty] | i0 | [22 empty] | А
| в режиме номинальной нагрузки при номинальных значениях U, f, cosj | [21 empty] | iе ном | [7 empty] | А
| в режиме максимальной нагрузки при номинальных значениях U, f, cosj | [21 empty] | iе макс | [7 empty] | А
| при коротком замыкании | [6 empty] | i е кз | [22 empty] | А
Уровень ограничения минимального возбуждения
в асинхронном режиме при потере возбуждения
| Перегрузочная способность (величина допустимой токовой перегрузки) | [29 empty] | А
| Допустимая длительность токовой перегрузки | [29 empty] | А
| Допустимый уровень перенапряжения | [29 empty] | А
| Допустимая длительность перенапряжения | [29 empty] | А
| Допустимость и длительность работы в асинхронном режиме | [29 empty] | А
Напряжение возбуждения:
| в режиме холостого хода, | [5 empty] | uo | [23 empty] | В
| в режиме номинальной нагрузки при номинальных значениях U, f, cosj | [23 empty] | uе ном | [5 empty] | В
| в режиме максимальной нагрузки при номинальных значениях U, f, cosj | [23 empty] | uе макс | [5 empty] | В
| в режиме ограничения минимального возбуждения | [29 empty] | В
Реактивности:
| синхронное по продольной оси | [8 empty] | Хd | [20 empty] | о.е.
| синхронное по поперечной оси | [8 empty] | Хq | [20 empty] | о.е.
| реакции якоря по продольной оси | [8 empty] | Хad | [20 empty] | о.е.
| реакции якоря по поперечной оси | [8 empty] | Хaq | [20 empty] | о.е.
| переходное по продольной оси | [8 empty] | Х'd | [20 empty] | о.е.
| сверхпереходное по продольной оси | [8 empty] | Х''d | [20 empty] | о.е.
| сверхпереходное по поперечной оси | [8 empty] | Х''q | [20 empty] | о.е.
| рассеяния | [8 empty] | Хs | [20 empty] | о.е.
Постоянные времени:
| обмотки возбуждения при разомкнутой обмотке якоря | [18 empty] | Td0 | [10 empty] | с
| обмотки возбуждения при короткозамкнутой обмотке якоря | [18 empty] | Td' | [10 empty] | с
| демпферной обмотки при разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по продольной оси, | [24 empty] | Td0'' |  |  |  |  | с
| демпферной обмотки при короткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по продольной оси, | [24 empty] | Td'' |  |  |  |  | с
| демпферной обмотки при разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по поперечной оси, | [24 empty] | Tq0'' |  |  |  |  | с
| демпферной обмотки при короткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по поперечной оси, | [24 empty] | Tq'' |  |  |  |  | с
| инерционная постоянная генератора | [24 empty] | Tjген |  |  |  |  | с
| инерционная постоянная агрегата (турбина + генератор) | [24 empty] | Tjагрег |  |  |  |  | с
Диаграмма мощности (Р-Q диаграмма) (может быть представлена графически):
| Р (0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 0.85; 0.9; 1) | [29 empty] | о.е.
| +Q o.е. | [29 empty] | о.е.
| -Q o.е. | [29 empty] | о.е.
Раздел 3. Автоматический регулятор возбуждения
Тип системы возбуждения и завод-изготовитель
Тип регулятора возбуждения и завод-изготовитель
Постоянные времени по основным каналам регулирования АРВ:
| Канал частоты | [7 empty] | Tf | [21 empty] | с
| Канал производной частоты | [7 empty] | T'f | [21 empty] | с
| Канал производной статорного напряжения | [13 empty] | T'u | [15 empty] | с
| Канал производной тока ротора | [13 empty] | T'if | [15 empty] | с
| Постоянная времени блока частоты | [13 empty] | Tбч | [15 empty] | с
| Постоянная времени системы АРВ + фильтр | [15 empty] | Токр | [13 empty] | с
| Постоянная времени интегратора ПИД-канала (для цифрового регулятора АРВ-М) | [24 empty] | Tи |  |  |  |  | с
Коэффициенты усиления по основным каналам регулирования АРВ:
по напряжению:
| максимальный, K'u | [29 empty] | ед. возб. ном/ ед. напр. ст.
установленный, K'u
по производной напряжения:
| максимальный, K'u | [29 empty] | ед. возб. ном/ ед. напр. ст./с
| установленный, K'u | [29 empty] | деления
по отклонению частоты напряжения:
| максимальный, Kf | [29 empty] | ед. возб. ном/ Гц
| установленный, Kf | [29 empty] | деления
по производной частоты:
| максимальный, K'f | [29 empty] | ед. возб. ном/ Гц/с
| установленный, K'f | [29 empty] | деления
по производной тока ротора:
| максимальный, K'if | [29 empty] | ед. возб. ном/ ед. тока рот./с
| установленный, K'if | [29 empty] | деления
Стабилизирующие цепи АРВ:
| ЖОС, Kжос | [29 empty] | деления
КЦ (для АРВ-СД), Kкц
| Степень компенсации реактивного сопротивления трансформатора (настройка БКТ) | [29 empty] | %
Для электромашинной системы возбуждения:
- по току статора:
| максимальный, KI | [29 empty] | ед. возб. ном/ ед. тока
| установленный, KI | [29 empty] | деления
Раздел 4. Возбудитель
Тип возбудителя
Производитель
Кратность форсировки возбуждения по отношению к номинальным параметрам возбуждения:
| - по току |  |  | KFI | [26 empty] | о.е.
| - по напряжению |  |  | KFU | [26 empty] | о.е.
| - расфорсировки по напряжению | [8 empty] | KFU(-) | [20 empty] | о.е.
| Длительность форсировки | [9 empty] | TF | [19 empty] | c
| Эквивалентная постоянная времени возбудителя (для ВЧ, СТС, СТН), | [22 empty] | Тв | [6 empty] | c
Для бесщеточного возбудителя:
Тип возбудителя
Производитель
| Номинальная мощность | [7 empty] | РномВ | [21 empty] | кВт
| Номинальное напряжение | [7 empty] | UномВ | [21 empty] | В
| Номинальный ток | [7 empty] | IномВ | [21 empty] | А
| Активное сопротивление обмотки возбуждения, | [16 empty] | rf | [12 empty] | Ом
| Постоянная времени обмотки возбуждения возбудителя при разомкнутой обмотке якоря возбудителя | [24 empty] | Td0B |  |  |  |  | с
Реактивности:
| - синхронное по продольной оси | [8 empty] | ХdB | [20 empty] | о.е.
| - синхронное по поперечной оси | [8 empty] | ХqB | [20 empty] | о.е.
| - переходное по продольной оси | [8 empty] | Х'dB | [20 empty] | о.е.
| - сверхпереходное по продольной оси | [8 empty] | Х''dB | [20 empty] | о.е.
| - сверхпереходное по поперечной оси | [8 empty] | Х''qB | [20 empty] | о.е.
Настройка ОМВ:
| Отрезки прямых | [31 empty] | Точка 1 |  |  | Точка 2
| 1 | [31 empty] | P | Q |  | P | Q
2
3
Параметры релейной форсировки:
| Напряжение срабатывания | [11 empty] | Uсраб. | [17 empty] | ед. Uустановки
| Напряжение возврата | [11 empty] | Uвозвр. | [17 empty] | ед. Uустановки
| Задержка на снятие форсировки | [11 empty] | tз | [17 empty] | с
Раздел 5. Синхронные компенсаторы
Диспетчерское наименование
Тип (марка) синхронного компенсатора
| Номинальная мощность | [29 empty] | Мвар
| Номинальное напряжение | [29 empty] | кВ
Перегрузочная способность (величина допустимой токовой перегрузки)
| Допустимая длительность токовой перегрузки | [29 empty] | мин.
| Допустимый уровень перенапряжения | [29 empty] | кВ
| Допустимая длительность перенапряжения | [29 empty] | мин.
Постоянные времени:
| обмотки возбуждения при разомкнутой обмотке якоря | [20 empty] | Td0 | [8 empty] | c
Реактивности:
| синхронное по продольной оси | [17 empty] | Хd | [11 empty] | о.е.
| синхронное по поперечной оси | [17 empty] | Хq | [11 empty] | о.е.
| реакции якоря по продольной оси | [17 empty] | Хad | [11 empty] | о.е.
| реакции якоря по поперечной оси | [17 empty] | Хaq | [11 empty] | о.е.
| переходное по продольной оси | [17 empty] | Х'd | [11 empty] | о.е.
| сверхпереходное по продольной оси | [17 empty] | Х''d | [11 empty] | о.е.
| сверхпереходное по поперечной оси | [17 empty] | Х''q | [11 empty] | о.е.
| рассеяния | [17 empty] | Хs | [11 empty] | о.е.
| маховой момент ротора | [17 empty] | GD2 | [11 empty] | тм2
| частота вращения | [29 empty] | об/мин.
Раздел 6. Батареи статических конденсаторов
Тип БСК
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Номинальное напряжение | [29 empty] | кВ
| Наибольшее рабочее напряжение | [29 empty] | кВ
| Номинальная мощность | [29 empty] | квар
| Емкостная проводимость | [29 empty] | См
| Потери активной мощности | [29 empty] | кВт
Количество и тип последовательно соединенных конденсаторов
Количество параллельных конденсаторных цепочек
Раздел 7. Ограничители перенапряжения
Диспетчерское наименование
Тип (марка)
Номинальное напряжение
Год ввода
| Сопротивление ограничителей перенапряжения | [29 empty] | Мом
| Допустимый уровень перенапряжения | [29 empty] | кВ
| Допустимая длительность перенапряжения | [29 empty] | с
Раздел 8. Шунтирующие реакторы
Тип реактора
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Номинальное напряжение | [29 empty] | кВ
| Наибольшее рабочее напряжение | [29 empty] | кВ
| Номинальная мощность | [29 empty] | Мвар
| Индуктивное сопротивление | [29 empty] | См
| Потери активной мощности | [29 empty] | кВт
| Номинальное напряжение нулевых выводов | [29 empty] | кВт
| Допустимое напряжение изоляции нулевых выводов | [29 empty] | кВт
| Диапазон регулирования мощности ** | [29 empty] | Мвар
| Время изменения нагрузки между границами регулировочного диапазона ** | [29 empty] | сек.
| Скорость изменения нагрузки ** | [29 empty] | Мвар/сек.
** Только для управляемых ШР
Раздел 9. Статические тиристорные компенсаторы (СТК)***
Тип СТК
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Номинальное напряжение | [29 empty] | кВ
| Наибольшее рабочее напряжение | [29 empty] | кВ
| Номинальная мощность | [29 empty] | Мвар
| Диапазон регулирования мощности | [29 empty] | Мвар
| Время изменения нагрузки между границами регулировочного диапазона | [29 empty] | сек.
| Скорость изменения нагрузки | [29 empty] | Мвар/сек.
| Потери активной мощности | [29 empty] | кВт
*** Информация по входящим в состав СТК БСК и ШР предоставляется отдельно в формате соответствующих типовых форм
Раздел 10. Устройства продольной компенсации (УПК)
Тип УПК
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Номинальное напряжение | [29 empty] | кВ
| Наибольшее рабочее напряжение | [29 empty] | кВ
| Номинальная мощность | [29 empty] | квар
| Емкость | [29 empty] | См
| Потери активной мощности | [29 empty] | кВт
Количество и тип последовательно соединенных конденсаторов
Количество параллельных конденсаторных цепочек
| Номинальный ток | [29 empty] | А
| Перегрузочная способность (допустимая величина перегрузки) | [29 empty] | А
| Допустимая длительность перегрузки | [29 empty] | мин.
| Индуктивное сопротивление | [29 empty] | Ом
| Активное сопротивление | [29 empty] | Ом
| Диапазон регулирования мощности * | [29 empty] | Мвар
| Время изменения нагрузки между границами регулировочного диапазона * | [29 empty] | сек.
| Скорость изменения нагрузки * | [29 empty] | Мвар/сек.
| Мощность при форсировке | [29 empty] | квар
| Индуктивное сопротивление при форсировке | [29 empty] | Ом
| Допустимая длительность форсировки | [29 empty] | сек.
* Только для управляемых ШР
Раздел 11. Токоограничивающие реакторы
Тип (марка) реактора
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Номинальное напряжение | [29 empty] | кВ
| Индуктивное сопротивление | [29 empty] | Ом
| Номинальный ток | [29 empty] | А
| Аварийно допустимая перегрузка | [29 empty] | А
| Продолжительность аварийно допустимой перегрузки | [29 empty] | мин.
| Допустимый уровень перенапряжения | [29 empty] | кВ
| Допустимая длительность перенапряжения | [29 empty] | мин.
Раздел 12. Выключатели
Тип выключателя
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Номинальное напряжение | [29 empty] | кВ
| Наибольшее рабочее напряжение | [29 empty] | кВ
| Полное время отключения | [29 empty] | сек.
| Номинальный ток отключения | [29 empty] | кА
| Номинальный ток | [29 empty] | А
| Допустимые отклонения от номинальных параметров | [30 empty] | По току и напряжению. Заполняются в соответствии с отдельными формами
Раздел 13. Разъединители
Тип разъединителя
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Номинальное напряжение | [29 empty] | кВ
| Наибольшее рабочее напряжение | [29 empty] | кВ
| Номинальный ток | [29 empty] | А
| Допустимые отклонения от номинальных параметров | [30 empty] | По току и напряжению. Заполняются в соответствии с отдельными формами
Раздел 14. Трансформаторы и автотрансформаторы
Тип (марка) трансформатора
Диспетчерское наименование
Тип системы охлаждения
Завод-изготовитель
Год ввода
| Срок службы нормативный | [29 empty] | год
Технические характеристики
| Номинальная мощность (полная) | [29 empty] | МВА
| Номинальная мощность НН (полная) | [29 empty] | МВА
| Номинальная мощность СН (полная) | [29 empty] | МВА
| Номинальная мощность ВН (полная) | [29 empty] | МВА
| Напряжение НН, номинальное | [29 empty] | кВ
| Напряжение СН, номинальное | [29 empty] | кВ
| Напряжение ВН, номинальное | [29 empty] | кВ
| Номинальный ток ВН | [29 empty] | А
| Номинальный ток СН | [29 empty] | А
| Номинальный ток НН | [29 empty] | А
| Ток общей обмотки в нейтрали | [29 empty] | А
| Напряжение короткого замыкания ВН-СН | [29 empty] | %
| Напряжение короткого замыкания ВН-НН | [29 empty] | %
| Напряжение короткого замыкания СН-НН | [29 empty] | %
| Потери короткого замыкания ВН-НН | [29 empty] | кВт
| Потери короткого замыкания ВН-СН | [29 empty] | кВт
| Потери короткого замыкания СН-НН | [29 empty] | кВт
| Потери активной мощности холостого хода | [29 empty] | кВт
| Ток холостого хода | [29 empty] | %
Количество фаз
Состояние нейтралей
Группа соединений обмоток
Расчетные параметры
| Активное сопротивление обмотки ВН | [29 empty] | Ом
| Активное сопротивление обмотки СН | [29 empty] | Ом
| Активное сопротивление обмотки НН | [29 empty] | Ом
| Реактивное сопротивление обмотки ВН | [29 empty] | Ом
| Реактивное сопротивление обмотки СН | [29 empty] | Ом
| Реактивное сопротивление обмотки НН | [29 empty] | Ом
| Активная проводимость на землю | [29 empty] | мкСМ
| Реактивная проводимость на землю | [29 empty] | мкСМ
| Потери реактивной мощности холостого хода | [29 empty] | квар
Параметры регулирования напряжения
Способ регулирования напряжения
Номинальный коэффициент трансформации ВН-СН
Номинальный коэффициент трансформации ВН-НН
Номинальный коэффициент трансформации СН-НН
Место установки устройства регулирования
Количество ступеней регулирования
Количество ступеней регулирования в "+" Шаг регулирования в "+"
| Шаг регулирования в "+" | [29 empty] | %
Количество ступеней регулирования в "-"
| Шаг регулирования в "-" | [29 empty] | %
Допустимые отклонения от номинальных параметров
По току и напряжению заполняются в соответствии с отдельными формами
Таблица коэффициентов трансформации для трансформаторов
№ отпайки |  |  | U, кВ | [8 empty] | Коэффициент трансформации
Таблица комплексных коэффициентов трансформации для трансформаторов и автотрансформаторов с продольно-поперечным регулированием
№ отпайки поперечн. |  |  | № отпайки продольн. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | N
1 |  |  | k'
k''
2 |  |  | k'
k''
N |  |  | k'
k''
2 |  |  | k'
k''
N |  |  | k'
k''
Раздел 15. Линии электропередачи
Общие данные
Диспетчерское наименование
Вид ЛЭП (воздушная, кабельная, кабельно-воздушная)
Технические характеристики *:
| Номинальное напряжение ** | [29 empty] | кВ
| Эксплуатационное напряжение *** | [29 empty] | кВ
| Длина линии (кабеля) | [29 empty] | км
Марка кабеля, его графическое изображение в разрезе, конструктивные параметры, транспозиция
Материал проводника и оболочки кабеля
Сечение жилы, оболочки и экрана кабеля
Диаметр жилы, диаметр жилы по экрану, наружный диаметр кабеля
Удельная емкость и удельное сопротивление (постоянному току при 20 град. Цельсия)
Толщина изоляции, толщина электропроводящего экрана по изоляции, толщина алюминиевой ленты для поперечной герметизации
Количество цепей
Количество проводов в фазе
Наличие и длина коридоров взаимоиндукции с другими ЛЭП, расстояние до параллельных ЛЭП
Тип провода (марка кабеля)
| Удельное активное сопротивление | [29 empty] | Ом/км
| Удельное индуктивное сопротивление | [29 empty] | Ом/км
| Удельная активная проводимость | [29 empty] | мкСм/км
| Удельная индуктивная проводимость | [29 empty] | мкСм/км
Паспорт линии с указанием: количества и типов опор, наличия, места подвески и марки грозозащитного троса, кол-во проводов в тросе и расстояние между ними, способа его заземления, типа и числа изоляторов в гирлянде, величин удельной проводимости земли по трассе ЛЭП, мест транспозиции
Характерные погодные условия по трассе прохождения ЛЭП
Расчетные данные *:
| Активное сопротивление | [29 empty] | Ом
| Реактивное сопротивление | [29 empty] | Ом
| Активная проводимость на землю | [29 empty] | мкСм
| Реактивная проводимость на землю | [29 empty] | мкСм
| Потери активной мощности на корону | [29 empty] | кВт
| Активное сопротивление нулевой последовательности | [29 empty] | Ом
| Реактивное сопротивление нулевой последовательности | [29 empty] | Ом
| Допустимые отклонения от номинальных параметров | [30 empty] | По току и напряжению. Заполняются в соответствии с отдельными формами
Примечания:
* Если линия состоит из нескольких неоднородных отрезков, то технические и расчетные данные необходимы по каждому из отрезков.
** Номинальное напряжение, на которое построена линия.
*** Номинальное напряжение, на котором эксплуатируется линия.
Длительно допустимая токовая нагрузка по проводу ЛЭП и оборудованию ЛЭП (трансформаторы тока,
ВЧ-заградители и пр., включая ошиновку ЛЭП) в зависимости от температуры наружного воздуха *
№ п/п |  | Температура, оС | [11 empty] | Поправочный коэффициент | [13 empty] | Длительно допустимый ток, А |  |  |  |  | Ограничивающий элемент
* Длительно допустимая токовая нагрузка определяется условиями сохранения механической прочности провода и сохранением нормированных вертикальных расстояний между проводом и землей или между проводом и пересекаемыми объектами.
Раздел 16. Устройства РЗА и ПА
Тип устройства
Место установки
Завод-изготовитель
Год ввода в работу
Назначение устройства
Технические характеристики
Диапазон параметров срабатывания
Раздел 17. Трансформаторы тока
Тип трансформатора тока
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Класс напряжения | [29 empty] | кВ
| Номинальный ток (первичный) | [29 empty] | А
| Номинальный ток (вторичный) | [29 empty] | А
Класс
| Номинальная мощность | [29 empty] | В*А
| Допустимые отклонения от номинальных параметров | [30 empty] | По току и напряжению. Заполняются в соответствии с отдельными формами
Раздел 18. Измерительные трансформаторы напряжения
Тип трансформатора напряжения
Диспетчерское наименование
Год ввода
| Номинальное напряжение первичной обмотки | [29 empty] | кВ
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки | [29 empty] | кВ
| Номинальное напряжение вторичной (вторичных) обмоток | [29 empty] | кВ
Класс
| Номинальная мощность | [29 empty] | В*А
| Допустимые отклонения от номинальных параметров | [30 empty] | По напряжению. Заполняются в соответствии с отдельными формами
Раздел 19. Высокочастотные заградители
Тип высокочастотного заградителя
Диспетчерское наименование
| Класс напряжения | [29 empty] | кВ
| Номинальный ток | [29 empty] | А
| Допустимые отклонения от номинальных параметров | [30 empty] | По току и напряжению. Заполняются в соответствии с отдельными формами
Раздел 20. Шины, ошиновки
| Номинальный ток | [29 empty] | А
| Перегрузочная способность (величина допустимой токовой перегрузки) | [29 empty] | А
| Допустимая длительность токовой перегрузки | [29 empty] | мин.
Раздел 21. Допустимые отклонения от номинальных параметров
Допустимая токовая перегрузка
Допустимый ток перегрузки, А
Допустимая длительность перегрузки, сек.
Допустимые повышения напряжения промышленной частоты
Диапазон напряжения, кВ
Допустимая длительность работы в диапазоне, сек.
Допустимые отклонения частоты
Диапазон частот, Гц
Допустимая длительность работы в диапазоне, сек.
По оборудованию, не указанному выше (асинхронизированный генератор, фазоповоротные устройства, выпрямительные установки, выпрямительные энергопринимающие установки потребителей и т.д).
Паспортные данные оборудования, необходимые для его моделирования (с целью проведения расчетов) и диспетчерского управления этим оборудованием
* По планируемому к вводу (перспективному) оборудованию представляется предварительная информация на основе проектных и предпроектных проработок, а также справочные данные.