## стр.1_2
Таблица 4 - Структура технологических потерь электроэнергии в электрических сетях в базовом году
(наименование)
№ п/п |  |  | Наименование структурных составляющих |  | Численные значения по уровням напряжения
[5 empty] | 750 кВ |  |  | 500 кВ |  | 330 кВ |  | 220 кВ |  | 150 - 110 кВ |  |  | 27,5 - 60 кВ |  | 1 - 20 кВ |  | 0,4 кВ |  | всего
[5 empty] | млн. кВт·ч | % * |  | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % |  | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | %
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  |  |  | Отпуск электроэнергии из сети (п. 3 таблицы 2)
2 |  |  |  | Условно-постоянные потери электроэнергии
2.1 |  |  |  | Холостой ход трансформаторов
2.2 |  |  |  | Корона в воздушных линиях
2.3 |  |  |  | Токи утечки в воздушных линиях
2.4 |  |  |  | Изоляция в кабельных линиях
2.5 |  |  |  | Измерительные трансформаторы тока
2.6 |  |  |  | Измерительные трансформаторы напряжения
2.7 |  |  |  | Счетчики прямого включения
2.8 |  |  |  | Шунтирующие реакторы
2.9 |  |  |  | Соединительные провода и сборные шины подстанций
2.10 |  |  |  | Вентильные разрядники
2.11 |  |  |  | Ограничители перенапряжений
2.12 |  |  |  | Устройства присоединения ВЧ-связи
2.13 |  |  |  | Компенсирующие устройства
2.14 |  |  |  | Расход электроэнергии на собственные нужды
2.15 |  |  |  | Расход электроэнергии на плавку гололеда
3 |  |  |  | Нагрузочные потери электроэнергии
3.1 |  |  |  | Трансформаторы
3.2 |  |  |  | Линии
3.3 |  |  |  | Токоограничивающие реакторы
№ п/п |  |  | Наименование структурных составляющих |  | Численные значения по уровням напряжения
[5 empty] | 750 кВ |  |  | 500 кВ |  | 330 кВ |  | 220 кВ |  | 150 - 110 кВ |  |  | 27,5 - 60 кВ |  | 1 - 20 кВ |  | 0,4 кВ |  | всего
[5 empty] | млн. кВт·ч | % * |  | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % |  | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | % | млн. кВт·ч | %
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3.4 |  |  |  | Шинопроводы
4 |  |  |  | Технические потери электроэнергии (п. 2 + п. 3)
5 |  |  |  | Потери электроэнергии, обусловленные допустимой погрешностью приборов учета
6 |  |  |  | Технологические потери электроэнергии (п. 4 + п. 5)
_____*_Примечание: Проценты определяются справочно к отпуску электроэнергии из сети по уровням напряжения.
|  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) | [8 empty] | (должность)